## 仕様
仕 様 書
件名：宮城県●●電力需給
令和●年４月１日から令和●年３月３１日まで
宮城県●●●●課
１． | 概要
| (1)需給場所 |  | 宮城県●●
●●市●● －
| (2)業種及び用途 |  | 官公署（●●施設）
２． | 仕様
(1) 電力供給条件
| ア | 供給電気方式 |  | 交流３相３線式
| イ | 供給電圧 |  | 標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ
| ウ | 計量電圧 |  | 標準電圧6,000ﾎﾞﾙﾄ
| エ | 周波数 |  | 50Hz
| オ | 非常用自家発電装置 |  | あり（系統連携なし）
(2) 最大需要電力及び予定使用電力量
| ア | 最大需要電力 |  |  |  | ｋW
令和●年４月１日から令和●年３月３１日まで（１２か月）
| イ | 期間予定使用電力量 |  |  |  | ｋWh
令和●年４月１日から令和●年３月３１日まで（１２か月）
|  |  |  | 平日 | kWh |  | 休日 | kWh
| ウ | 月別予定使用電力量 |  |  | （別表１参照）
| エ | 予定力率 |  | 100%
(3) 需給開始日、使用期間
| ア | 需給開始日 |  | 令和●年４月１日午前０時から
| イ | 使用期間 |  | 令和●年４月１日から令和●年３月３１日まで
(4) 電力量の検針
| ア | 検針日 |  | 原則毎月１日
| イ | スマートメーター |  | あり
(5) 保安責任分界点
変電所内に施設したキュービクル内断路器の電源側接続点
(6) 財産分界点
(5)に同じ。
３．その他
（１）「宮城県の電力調達に係る環境配慮方針」の趣旨を踏まえ、環境に配慮した電力の供給に努める
ものとする。
（２）上記評価基準（８）に関して、本調達で当施設へ再生可能エネルギー電力を供給しようとする場合
は、入札説明書５（１）に示す書類に加えて様式第９号を提出すること。
（３）（２）に該当し落札決定した際は、契約年度の上半期及び下半期分の非化石証書等による環境価値の移転が確認できる資料について、様式第１０号を各半期末月（９月及び３月）分の電力料金の請求と同時期に提出すること。なお、３月分の請求については、様式第１０号の提出により環境価値の移転について確認できた日に請求があったものとする。

## 別表１
別表1
契約期間中の電力使用計画
１ 令和●年４月分から令和●年３月分まで
月別 | 最大需要 電力（kW） | 電力量 （kWh） |  |  | 負荷率(%)
|  |  | 平日 | 休日
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計 | －
最大値
注 この表における用語の定義は、次のとおりとなる。
⑴ 休日とは、次に掲げる日とする。
土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１月２日、
１月３日、１月４日、４月３０日、５月１日、５月２日、１２月２９日、１２月３０日、１２月３１日
⑵ 平日とは、⑴の休日以外の日とする。