（様式第2-2号）

みやぎ県北広域汚泥肥料化事業 技術資料

# 事業実施方針及び事業スキーム

提案内容

本事業の特性及び趣旨等を考慮した上で、本事業の事業方針、事業スキーム及び継続性を簡潔に記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 1枚とする。

# 処理能力及び稼働日数

提案内容

本施設の処理能力及び稼働日数に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 1枚とする。 ①本施設の処理能力 ・公称能力●●t/日 ・１日当たり処理可能量●●●t/日、年間処理可能量●●●t/年間 ②稼働日数 ・年間稼働日数の目標値：●●日/年（年間稼働率●●％） ・維持管理・運営開始後から目標値に到達するまでの運転管理方法について具体的に 記載すること。

# 施設計画概要

提案内容

本施設の施設計画を行うに当たって、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 4枚とする。 １．適用法令、許認可及び届出 本事業を履行するに当たって、適用法令、必要となる許認可及び届出等について、別紙に適用法令、許認可及び届出一覧表を作成すること。 なお、一覧表には、項目、法令等の名称、協議又は届出機関、協議又は届出内容、協議又は届出時期等について記載すること。 ２．適用基準及び設計諸元一覧表 本施設の施設計画を行うに当たって、土木、建築、建築機械設備、建築電気設備、機械設備、電気設備について、適用基準一覧表及び設計諸元一覧表を作成すること。 なお、設計諸元一覧表においては、適用基準等を明記すること。 ３．施設計画概要 本施設の施設概要として、全体フローシート、処理システム、機器仕様等基本的な考え方について記載すること。 ４．設計・施工工程計画 入札説明書に示す事業期間を基に、設計・工事における工程表を様式第2-2号（別添1）に記載すること。 なお、工程表には、事前調査、許認可申請、事務手続き、設計、工事（土木、建築、機械設備、電気設備）、試運転、性能試験及び完成検査等を記載すること。

# 配　置　計　画

提案内容

本施設の配置計画に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 5枚までとする（計画1枚、図4枚）。 １．施設配置計画 本施設の施設配置計画図を添付すること。 また、施設配置における動線、景観、臭気、維持管理等の観点から施設配置の考え方について記載すること。 また、以下に示す作業及び動線に関しては、施設配置計画図を用いて図示するとともに、各作業、動線の考え方について記載すること。 ・維持管理動線（運転管理作業、保安、緊急通路等） ・車両動線（汚泥受入れ車両、肥料搬出車両、工事車両、来場者車両等） ・燃料、資材等の搬入動線 ・汚泥の流れ ・ユーティリティのルート図 ・駐車及び待機スペ－ス

# ユーティリティ計画

提案内容

本施設で使用するユーティリティ計画に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に関連する他の書類や図面等を添付（任意様式）することとし、Ａ４ 2枚とする。 １．使用量及び排水量 項目; 使用/排水; 基準値等; 技術提案値. 使用; 排水. 電力; 〇; －; 契約電力; ●●kW. 〇; －; 電力使用量; ●●kWh/年. 上水; 〇; －; －; ●● m3/日. 二次処理水; 〇; －; 500m3/日以内; ●● m3/日. 生活排水; －; 〇; －; ●● m3/日. プラント排水; －; 〇; －; ●● m3/日. 雨水排水; －; 〇; －; 排水量※4. 燃料; 〇; －; －; ●●m3/時間及び日. ※4_雨水排水量を明示すること。 なお、プラント排水については、時間当たりの排水量を明記し、1日24時間の負荷変動も併せて明記すること。 ２．責任分界点 ユーティリティの責任分界点（電力、上水、二次処理水、生活排水、プラント排水、雨水排水、燃料）について、以下の挙げる事項について図面等を用いて具体的に記載すること。 ・電力の引込みに係る受変電設備等一式の設置位置 ・上水の量水器設置位置 ・二次処理水の流量計設置位置 ・プラント排水の濁度計又はUV計及び流量計設置位置、排水先及び接続方法 ・生活排水の濁度計又はUV計及び流量計設置位置、排水先及び接続方法 ・雨水排水の接続位置 ・燃料の使用量把握方法

# 肥料に対する基準

提案内容

肥料に関する以下の事項について記載すること。 なお、提案に関連する他の書類や図面等を添付（様式任意）することとし、Ａ４ 2枚とする。 ・肥料の販売先 ・肥料の品質確保に係る基準値及び検査頻度 1.重金属含有量 項目; 要求水準 （mg/kg-dry）; 提案値 (自主管理値); 監視強化 基準値; 予防 基準値. ひ素; 50以下. カドミウム; 5以下. 水銀; 2以下. ニッケル; 300以下. クロム; 500以下. 鉛; 100以下. 2.りん酸含有量 項目; 要求水準 （％）; 提案値 (自主管理値); 監視強化 基準値; 予防 基準値. りん酸; 1％以上. 3.銅・亜鉛含有量 項目; 要求水準 （mg/kg-dry）; 提案値 (自主管理値); 監視強化 基準値; 予防 基準値. 銅; 自主管理値以下. 亜鉛; 自主管理値以下. 4.完熟度又はこれに類する管理方法 項目; 要求水準 （mg/kg-dry）; 提案値 (自主管理値); 監視強化 基準値; 予防 基準値. 完熟度; 自主管理値以下. その他 （管理項目 ： ）; 自主管理値以下. （注）1.提案値は、要求水準値以下の値とすること。 2.監視強化基準値は要求水準書 表6-1のとおり、提案値（自主管理値）を基に決定すること。 3.予防基準値は、提案値未満の値とすること。 4.その他の管理方法を提案する場合は菅理項目を記載し、具体的な管理方法を以下に記載すること。 （2）管理方法

提案内容

上記に挙げた各項目に関する測定方法と検査頻度を記載すること。 項 目; 測定回数; 測定方法; 検査頻度. 重金属含有量; 4回/年以上. りん酸含有量; 4回/年以上. 銅・亜鉛含有量; 4回/年以上. 完熟度又はこれに類するもの; 4回/年以上. ・肥料の適正な保管及び安全管理 ・肥料の販売価格（税抜）●●円／kg ・高品質化（肥料の成分の安定化、汚泥量や性状の変動に対する安定性など）に関する提案 ・流通・利用（需要創出、販売促進）に関する提案 ・汚泥成分の変動に対する対応方法（施設能力に余裕が生じた場合の参画希望市町の増加を含む）について、肥料成分、含水率、重金属、全塩素濃度など各成分に係る内容及び考え方を具体的に記載すること。 ・副資材の利用有無、種類、調達方法などを具体的に記載すること。

# 環　境　対　策

提案内容

維持管理・運営における公害防止基準について記載することとし、Ａ４ 10枚までとする。 １．公害防止基準提案値 以下に挙げる各公害防止基準に関する技術提案値及び各規制基準値の測定方法をそれぞれ記載すること。 ①騒音規制基準 時間帯; 要求水準値; 提案値; 監視強化 基準値; 予防 基準値. 朝; 6時～ 8時; 50dB又は現状騒音値の 内、いずれか低い値; dB; dB; dB. 昼間; 8時～19時; 55dB又は現状騒音値の 内、いずれか低い値; dB; dB; dB. 夕; 19時～22時; 50dB又は現状騒音値の 内、いずれか低い値; dB; dB; dB. 夜間; 22時～6時; 45dB又は現状騒音値の 内、いずれか低い値; dB; dB; dB. （注）1.現状の騒音値は本事業にて事象者が実施する騒音測定結果を基に決定することとしているが、現時点での提案値として、要求水準書記載の令和7年度騒音測定結果を参考に記載すること。なお、事業者が実施する騒音測定の結果、現時点での提案値より低い場合に限り、騒音測定の結果を踏まえて提案値を低い値に変更する。 2.監視強化基準値は、提案値と同値を想定しているが、より厳しい値を設定しても差し支えない。 3.予防基準値は、提案値未満の値とすること。 ②振動規制基準 時間帯; 規制基準; 提案値; 監視強化 基準値; 予防 基準値. 昼間; 8時～19時; 65dB; dB; dB; dB. 夜間; 19時～8時; 60dB; dB; dB; dB. （注）1.提案値は、要求水準値以下の値とすること。 2.監視強化基準値は、提案値より厳しい値を設定しても差し支えない。 3.予防基準値は、提案値未満の値とすること。

提案内容

③悪臭規制基準 （1）臭気対策（施設の稼働時・停止時、汚泥搬入時、肥料搬出時など） （2）悪臭規制基準 1.臭気指数（敷地境界） 項目; 要求水準値; 提案値; 監視強化 基準値; 予防 基準値. 臭気指数（4月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（5月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（6月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（7月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（8月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（9月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（10月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（11月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（12月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（1月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（2月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. 臭気指数（3月）; 15又は現状の臭気指数の内、 いずれか低い値. （注）1.現状の臭気指数は本事業にて事象者が実施する臭気測定結果を基に決定することとしているが、現時点での提案値として、要求水準書記載の令和7年度臭気測定結果を参考に記載すること。なお、事業者が実施する臭気測定の結果、現時点での提案値より低い場合に限り、臭気測定の結果を踏まえて提案値を低い値に変更する。 2.監視強化基準値は、提案値と同値を想定しているが、より厳しい値を設定しても差し支えない。 3.予防基準値は、提案値未満の値とすること。

提案内容

2.臭気強度（敷地境界） 項目; 要求水準値; 提案値; 監視強化 基準値; 予防基準値. 臭気強度; 2.5. アンモニア; 1 ppm. メチルメルカプタン; 0.002 ppm. 硫化水素; 0.02 ppm. 硫化メチル; 0.01 ppm. 二硫化メチル; 0.009 ppm. トリメチルアミン; 0.005 ppm. アセトアルデヒド; 0.05 ppm. プロピオンアルデヒド; 0.05 ppm. ノルマルブチルアルデヒド; 0.009 ppm. イソブチルアルデヒド; 0.02 ppm. ノルマルバレルアルデヒド; 0.009 ppm. イソバレルアルデヒド; 0.003 ppm. イソブタノール; 0.9 ppm. 酢酸エチル; 3 ppm. メチルイソブチルケトン; 1 ppm. トルエン; 10 ppm. スチレン; 0.4 ppm. キシレン; 1 ppm. プロピオン酸; 0.03 ppm. ノルマル酪酸; 0.001 ppm. ノルマル吉草酸; 0.0009 ppm. イソ吉草酸; 0.001 ppm. （注）1.提案値は、要求水準値以下の値とすること。 2.監視強化基準値は、提案値と同値を想定しているが、より厳しい値を設定しても差し支えない。 3.予防基準値は、提案値未満の値とすること。

提案内容

3.臭気排出強度又は臭気指数（排出口） 項目; 要求水準値; 提案値; 監視強化 基準値; 予防基準値. 臭気排出強度; 悪臭防止法第4条第2項に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数. 臭気指数. （注）1.非出口の臭気排出強度又は臭気指数は、臭気指数規制ガイドライン（環境省）等に基づき、施設の形状を反映した上で、どちらかの指標を事業者が選定すること。なお、算出に必要となる敷地境界での臭気指数は、現時点での提案値を基準とすること。 2.監視強化基準値は、提案値と同値を想定しているが、より厳しい値を設定しても差し支えない。 3.予防基準値は、提案値未満の値とすること。

# 環　境　対　策

提案内容

④汚水排水規制基準1/2 項目; 要求水準値; 提案値 (自主管理値); 監視強化 基準値; 予防 基準値. 温度; 45度未満. 水素イオン濃度（pH); 5を超え9未満. 生物化学的酸素要求量（BOD); 600mg/l. 浮遊物質（SS); 600mg/l. ノルマルへキサン抽出物質含有量; 鉱油類含有量; 5mg/l. 動植物油脂類含有量; 30mg/l. 沃素消費量; 220mg/l. カドミウム及びその化合物; 0.03mg/l. シアン化合物; 0.1mg/l. 有機燐化合物; 0.5mg/l. 鉛及びその化合物; 0.1mg/l. 六価クロム化合物; 0.2mg/l. 砒素及びその化合物; 0.1mg/l. 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物; 0.005mg/l. アルキル水銀化合物; 検出されないこと. ポリ塩化ビフェニル; 0.003mg/l. トリクロロエチレン; 0.1mg/l. テトラクロロエチレン; 0.1mg/l. ジクロロメタン; 0.2mg/l. 四塩化炭素; 0.02mg/l. 1,2－ジクロロエタン; 0.04mg/l. 1,1－ジクロロエチレン; 1mg/l. シス－1,2－ジクロロエチレン; 0.4mg/l. 1,1,1－トリクロロエタン; 3mg/l. 1,1,2－トリクロロエタン; 0.06mg/l. 1,3－ジクロロプロペン; 0.02mg/l. チラウム; 0.06mg/l. シマジン; 0.03mg/l. チオベンカルブ; 0.2mg/l. ベンゼン; 0.1mg/l. セレン及びその化合物; 0.1mg/l. フェノール類; 0.5mg/l. ※1_「検出されないこと」とは、水質汚濁防止法第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

提案内容

④汚水排水規制基準2/2 項目; 要求水準値; 提案値 (自主管理値); 監視強化 基準値; 予防 基準値. 銅及びその化合物; 1mg/l. 亜鉛及びその化合物; 2mg/l. 鉄及びその化合物（溶解性）; 10mg/l. マンガン及びその化合物（溶解性）; 10mg/l. クロム及びその化合物; 2mg/l. ふっ素及びその化合物; 8mg/l. ほう素及びその化合物; 10mg/l. 1,4－ジオキサン; 0.5mg/l. アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量; 380mg/l. ※1_「検出されないこと」とは、水質汚濁防止法第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

# 環　境　対　策

提案内容

２．測定方法と頻度 （1）公害防止項目 以下に挙げる各公害防止項目に関する測定方法と提案頻度を記載すること。 項 目; 測定回数; 測定方法; 提案頻度. 騒音（定期測定）; 4回/年以上. 騒音（簡易測定）; 常時. 振動（定期測定）; 4回/年以上. 臭気（定期測定）; 4回/年以上. 臭気（簡易測定）; 常時. 汚水排水（定期測定）; 4回/年以上. ３．環境保全 （1）記載項目 ・本施設の維持管理・運営業務に当たり、省エネルギー化に配慮した維持管理手法について提案を記載すること。 ・事業期間中におけるＣＯ２排出量について年度別に算出し、別添２に示す排出係数以外を採用する場合は根拠を明確にすること。 （2）添付書類 ・ＣＯ２排出量計算書（別添２）

# 設計・工事（共通）

提案内容

設計・工事（各設備共通）に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、1～4は合計でＡ４ 3枚、5は枚数制限なしとする。 １.事前調査 本施設の実施設計に当たり、必要な事前調査について、調査時期、調査方法等を具体的に記載すること。 ２．景観への影響 建物の外観及び意匠に関して、周辺環境との調和に配慮した計画について、鳥瞰図や透視図等を用いて具体的に記載すること。 ３．施工管理 施工管理に関して、地元住民対応、安全衛生管理、災害の防止、公害防止、環境保全、建設廃棄物等の取り扱い、建設副産物のリサイクル、保険の加入等について、具体的に記載すること。 ４．引渡し 引渡しに関して、試運転計画、性能試験、性能保証及び契約不適合責任の考え方について、具体的に記載すること。 ５．図面等（任意） （１）土木・建築関係 意匠図（平面図、立面図、断面図等）、基礎図等 （２）建築機械設備、建築電気設備 系統図、機器配置図等 （３）機械設備 フローシート、機器配置図、機器リスト、容量計算書、物質収支計算書、熱収支計 算書、機器配置図、配管ルート等 （４）電気設備 単線結線図、システム系統図、計装フロ－、盤配置図、機器リスト等 ６．設計・工事に係る地元雇用 設計・工事における地元人材、県内企業参画（地域人材率、県内企業率など）に関して具体的に記載すること。

# 設計・工事（土木・建築）

提案内容

設計・工事（土木・建築）に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 3枚までとする。 １．造成計画 ・造成計画について、具体的に記載すること。 また、土工、造成盛土の土量収支計画も併せて記載すること。 ・本施設の計画地盤高の設定及び考え方を具体的に記載すること。 ・土材料の調達方法、建設残土の取扱い方法及び考え方を具体的に記載すること。 ２．場内整備計画 ・場内整備計画に関して、場内道路、駐車場及び待避場、雨水排水、汚水排水、外灯計画、植栽計画等について、記載すること。 ・本施設の施設規模、施設配置（施工時の施工ヤード含む）、維持管理動線、トラック搬出入ルート等の内容及び考え方を具体的に記載すること。 ・本施設における肥料貯留設備の容量及び考え方を具体的に記載すること。 ・来場者への肥料引渡し場所の有無及び来場者への安全性に関する提案内容を記載すること。 ３．基礎工計画 基礎工計画に当たり、事前調査計画について具体的に記載すること。 また、事前調査計画を考慮した基礎工計画の考え方について具体的に記載すること。 ４．仮設工計画 仮設工計画を行うに当たり、事前調査計画について具体的に記載すること。 また、事前調査計画を考慮した仮設工計画の考え方について具体的に記載すること。 ５．施工計画 施工計画、建設廃棄物のリサイクル計画について、具体的に記載すること。 また、施工に係る周辺環境対策等について具体的に記載すること。 ６．構造計画及び耐震性能 土木、建築構造物の構造計画及び耐震性能に対する考え方について、具体的に記載すること。

# 設計・施工（建築設備）

提案内容

設計・施工（建築設備）に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 2枚までとする。 １．建築機械設備計画 建築機械設備計画に関して、給排水衛生設備、空調設備及び換気設備について、具体的に記載すること。 ２．建築電気設備計画 建築電気設備計画に関して、照明・コンセント設備、通信・弱電設備及び雷保護設備について、具体的に記載すること。 ３．消防設備計画 ・消防設備計画に関して、具体的に記載すること。 ・消防法に該当する部分には、消防設備設置等の考え方を具体的に記載すること。 ・防火区画、執務・事務スペース、電気室等を記載すること。

# 設計・施工（機械設備）

提案内容

設計・施工（機械設備）に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 3枚までとする。 １．計量設備（トラックスケール）計画 計量設備計画に関して、形式、秤量・基数及び設備計画について具体的に記載すること。 ２．汚泥肥料化設備（前処理、発酵施設、乾燥等）計画 汚泥肥料化設備（前処理、発酵施設、乾燥等）計画に関して、形式、容量、材質、設備計画及び臭気対策について具体的に記載すること。 ３．汚泥肥料化設備（製品化）計画 汚泥肥料化設備（製品化）計画に関して、形式、容量、材質、設備計画及び臭気対策について具体的に記載すること。 ４．汚泥肥料化設備（製品受渡施設）計画 汚泥肥料化設備（製品受渡施設）計画に関して、形式、寸法、材質及び臭気対策について具体的に記載すること。 ５．脱臭設備計画 脱臭設備計画に関して、形式、容量・基数、材質及び設備計画について具体的に記載すること。 ６．ユーティリティ（用役）設備計画 ユーティリティ（用役）設備計画に関して、形式、容量、材質及び設備計画について具体的に記載すること。 ７．配管ダクト設備計画 配管ダクト設備計画に関して、形式、容量、材質及び設備計画について具体的に記載すること。

# 設計・施工（電気設備）

提案内容

設計・施工（電気設備）に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 2枚とする。 １．受変電設備計画 受変電設備計画に関して、受電形態、受電電圧、力率、形式、事業範囲、電力量計、設置場所、任意事項等について具体的に記載すること。 ２．自家発電設備計画 自家発電設備を設置する場合、安全性、保全性及び維持管理性の考え方について具体的に記載すること。 自家発電設備を設置しない場合、可搬式発電装置による電力供給及び運転操作を行う対策について具体的に記載すること。 ３．特殊電源設備計画 特殊電源設備を設置する場合、蓄電池形式、容量、停電保障時間、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性について具体的に記載すること。 ４．運転操作設備計画 運転操作設備計画に関して、制御盤方式、接地、機器構成及び事業範囲について具体的に記載すること。 ５．計装設備計画 計装設備計画に関して、計装機器の選定、維持管理、機器構成及び事業範囲について具体的に記載すること。 ６．監視制御設備計画 監視制御設備計画に関して、監視制御方式、機器構成及び事業範囲について具体的に記載すること。

# 維持管理・運営業務

提案内容

運転管理業務に関して、以下の事項について記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 2枚までとする。 【共通事項】 １．維持管理・運営業務 維持管理・運営業務に関して、人員の確保（有資格者等）雇用及び運営体制、勤務体制について具体的に記載すること。 ２．維持管理・運営業務管理 維持管理・運営業務管理に関して、安全衛生、安全確保、事故対策等について、具体的に記載すること。 また、運営体制として、事務部門、運転部門及び補助作業部門等について具体的に記載すること。 ３．情報管理 情報管理に関して、設備の運転、点検保守、整備、修繕、事故等の記録、保管及び本県との情報共有方法等について、具体的に記載すること。 ４．住民対応 住民対応に関して、周辺住民からの意見、苦情、問い合せ等に対しての対応の考え方について、具体的に記載すること。 ５．警備業務 警備業務に関して不法侵入者の建物への侵入対策について具体的に記載すること。 ６．防災及び減災 地震、風水害、その他の災害に関して、人身の安全確保及び施設の安全停止ついて、対応方法を具体的に記載すること。 また、重要機器の故障や停電時の非常時に関して、周辺環境及び施設へ及ぼす影響の抑制並びに施設の安全停止について、対応方法を具体的に記載すること。 ７．災害復旧 災害対応、被災後の復旧方策等について内容及び考え方を具体的に記載すること。 ８．保険への加入 保険への加入について、具体的に記載すること。 ９．見学者対応と情報発信 見学者対応に関して、施設見学者対応について、具体的に記載すること。 また、情報発信に関して、本事業の認知度向上を図る取組について、具体的に記載すること。

# 維持管理業務

提案内容

10．事業期間終了時の対応 事業期間終了時の対応に関して、第三者への業務引継ぎについて、具体的に記載すること。 11．維持管理・運営に係る県内企業の活用 維持管理・運営における県内企業参画（地域人材率、県内企業率など）、地元雇用に関して具体的に記載すること。 12．物品等の調達 添加物等資材、薬品、消耗品等の調達の考え方について具体的に記載すること。 また、これらの安全な保管方法について具体的に記載すること。 【維持管理】 １．保守点検及び整備 保守点検及び整備に関して、日常点検業務、定期点検業務、精密点検業務、法定検査業務、整備業務について、考え方を具体的に記載すること。 また、定期修繕時等において、脱水汚泥を受入れることができない期間の処理・処分方法について具体的に記載すること。 ２．修繕・点検・改築更新 修繕・点検・改築更新に関して、考え方を具体的に記載すること。 また、本施設の修繕・点検及び改築更新の対象設備と内容、頻度（実施時期）、及び概算工事費を示した修繕・点検計画書、改築更新計画書を作成すること。 ３．施設管理 本施設の環境衛生についての考え方を具体的に記載すること。 ４．添付書類等 ・修繕・点検計画書、改築更新計画書（A3、各4枚以内）

# 維持管理・運営

提案内容

【運営】 １．運転操作及び監視 本施設の運転、監視の業務について、具体的に記載すること。 また、施設運営における早期の異常発見の方法について具体的に記載すること。 ２．脱水汚泥の受入れ業務 脱水汚泥の受入れ業務に関して、脱水汚泥の受入れ計画について具体的に記載すること。 ３．モニタリング セルフモニタリングの方法を具体的に記載すること。 ４．監視強化、性能未達及び緊急時の対応 監視強化、性能未達及び緊急時の対応に関して、具体的に記載すること。 ５．緊急時に備えた訓練の実施 緊急時に備えた訓練の実施に関して、具体的に記載すること。 ６．肥料の品質管理 肥料の品質管理、適正な保管及び安全管理に関して、具体的に記載すること。 ７．肥料利用 生成された肥料化物を全量農業用肥料として利用することを前提に肥料利用計画、製品販売計画を具体的に記載すること。 また、肥料の性状や特徴を広く周知するための利用促進活動計画について具体的に記載すること。

# その他の提案

提案内容

本事業の設計・施工、運営の事業全体に関して、本資料に記載のないその他の提案について簡潔に記載すること。 なお、提案に当たっては、様式は任意とし、Ａ４ 2枚までとする。