暖房器具等整備点検リスト

|  | チェック項目 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 暖房機の点検整備 ※注 | ボイラーバーナーノズルの清掃・交換 |  |
|  | ボイラー燃焼室の内のスス汚れ清掃 |  |
|  | 燃料パイプの油漏れ確認 |  |
|  | 燃料フィルター(ストレーナー)の清掃・交換 |  |
|  | 温度センサーの作動確認 |  |
|  | ボイラー周りの可燃物除去 |  |
| ハウスの機密性確保 | 被覆の隙間・穴等の点検・補修 |  |
|  | 出入り口や吸気口の隙間点検・補修 |  |
|  | 内張りカーテンの点検・補修 |  |
|  | 側面カーテンの点検・補修 |  |
| ハウス採光状態の 改善 | 日陰になる資材や農機具の移動・除去 |  |
| ハウス内温度むらの 改善 | 送風ダクトの配置や吹き出し風量の調節 |  |
|  | 循環扇の利用による温まった空気の循環 |  |
|  | 温度センサーの設置位置確認 |  |

※注 メーカーの整備点検のしおり等を参考に、元電源を切り燃料バルブを閉め　　　 たことを確認してから点検作業を行ってください。